Образец документа · МелданаСБ · meldana.com
Основание: Правила по ОТ при работе на высоте (приказ № 782н)

|  | УТВЕРЖДАЮ [должность руководителя] [Наименование организации] _____________ /[ФИО]/ «__» ____________ 20__ г. |
| --- | --- |

Перечень работ на высоте, выполняемых с оформлением наряда-допуска

Приложение № [номер]

1. Работы на высоте, выполняемые с оформлением наряда-допуска

В соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, наряд-допуск оформляется на следующие виды работ:

| № п/п | Вид работ | Место выполнения | Применяемые системы безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы на кровле без защитных ограждений (или при их отсутствии/неисправности) | Кровли зданий и сооружений | Системы коллективной защиты (ограждения); страховочные системы (страховочная привязь, строп, анкерные устройства) |
| 2 | Работы на фасаде здания с использованием строительной люльки (подъемника) | Фасады зданий и сооружений | Страховочные системы (страховочная привязь, строп, анкерная линия); системы канатного доступа (при необходимости) |
| 3 | Монтаж/демонтаж конструкций, оборудования и элементов на высоте | Строительные площадки, производственные корпуса | Страховочные системы; системы коллективной защиты (леса, подмости, ограждения) |
| 4 | Очистка кровли от снега и наледи | Кровли зданий и сооружений | Страховочные системы, анкерные точки, ограждения (при наличии) |
| 5 | Работы с приставных лестниц на высоте более 1,8 м без ограждений | Производственные, складские и административные помещения, наружные зоны | Страховочные системы (страховочная привязь, строп, анкерная точка); системы удержания от падения |
| 6 | Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах (в том числе с использованием систем канатного доступа) | Объекты, где отсутствуют стационарные ограждения | Системы канатного доступа; страховочные системы; системы позиционирования |

2. Работы без оформления наряда-допуска (выполняемые в рамках технологического процесса)

В настоящий раздел включаются работы на высоте, выполняемые в рамках утвержденного технологического процесса, не требующие оформления наряда-допуска. Перечень определяется работодателем по результатам оценки профессиональных рисков с учетом наличия штатных систем коллективной защиты и отсутствия дополнительных опасных факторов.

| № п/п | Вид работ | Место выполнения | Применяемые системы безопасности |
| --- | --- | --- | --- |

Разработал: [Должность] [ФИО]  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Согласовано: [Должность] [ФИО]  _______________  /____________________/   «__» ________ 20__ г.

Это типовой образец. Перед утверждением адаптируйте под свою организацию и проверьте актуальную редакцию нормативных актов. Подготовим документ под ваш объект: МелданаСБ, 8 (800) 775-65-96, sale@meldana.ru.